Приложение № 1

к Договору № _________

долевого участия в строительстве многоквартирного дома

от _______________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево,                       микрорайон «Пригородный простор», квартал Согласия, дом ___

Квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу Новосибирская область, Новосибирский район,  Толмачевсксий сельсовет, с. Толмачево, микрорайон «Пригородный простор», квартал Согласия, дом ___, предполагаются к передаче участникам долевого строительства со следующими элементами внутренней отделки и комплектации:

ЖИЛАЯ КОМНАТА

Стены наружные и несущие       	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки 			Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

ПРИХОЖАЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки 			Гипсокартонные листы

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

КЛАДОВАЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки 			Комбинированные (ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки,

и гипсокартонные листы)

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

КОРИДОР

Стены наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки                                   Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

ВАННАЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки 			Гипсокартонные листы

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

КУХНЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения – без отделки

Перегородки			Гипсокартонные листы

Потолки                      	              Железобетонные перекрытия, без отделки

Полы				Стяжка цементно-песчаная

ПРОЧЕЕ

Водопровод			Ввод в помещения кухни и ванной с установкой запорной арматуры без

внутренней разводки, установка счетчика в подъезде

Канализация			Ввод в помещения кухни и ванной без внутренней разводки

Электрика			Внутриквартирная разводка, установка распределительных коробок, с

установкой розеток и выключателей  (без установки электроплиты)

Установка автоматических выключателей и электросчетчиков в подъездном щитке

Отопление			Горизонтальная разводка, установка  радиаторов

Двери входные			Временные

Двери межкомнатные		Не устанавливаются

Окна 				Профиль ПВХ со стеклопакетом с отделкой наружных откосов и

подоконников

Газовый котел			Устанавливается

ЗАСТРОЙЩИК:                                                                              УЧАСТНИК(И) ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Представитель по доверенности

______________________А.В. Кузнецов                                      ___________________/____________________/

___________________/____________________/