Приложение № 1

к Договору № _________долевого участия в строительстве многоквартирного дома

от _______________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Новосибирская область, Новосибирский район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево,

микрорайон «Пригородный простор», квартал Согласия, дом ___

Квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу Новосибирская область, Новосибирский район,  Толмачевсксий сельсовет, с. Толмачево, микрорайон «Пригородный простор», квартал Согласия, дом ___, предполагаются к передаче участникам долевого строительства со следующими элементами внутренней отделки и комплектации:

ЖИЛАЯ КОМНАТА

Стены наружные и несущие       	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовая штукатурка, шпатлевка, обои под покраску

Перегородки 	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовая штукатурка, шпатлевка, обои под покраску

Потолки                      	Наклонные поверхности облицованы гипсокартонными листами в два слоя, гипсовая шпатлевка, обои,  покраска

Полы				Стяжка цементно-песчаная, линолеум

ПРИХОЖАЯ

Стены наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовая штукатурка, шпатлевка, обои под покраску

Перегородки 	Гипсокартонные листы, гипсовая штукатурка, шпатлевка, обои под покраску

Потолки                      	Облицовка  гипсокартонными листами в два слоя, гипсовая шпатлевка, обои,  покраска

Полы				Стяжка цементно-песчаная, линолеум

КЛАДОВАЯ

Стены наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовая штукатурка, шпатлевка

Перегородки                                   	Комбинированные (ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовые листы, гипсовая штукатурка, шпатлевка)

Потолки                      	Облицовка гипсокартонными листами в два слоя, гипсовая шпатлевка, обои,  покраска

Полы				Стяжка цементно-песчаная, линолеум

ВАННАЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, керамическая плитка и

покраска

Перегородки 			Гипсокартонные листы, керамическая плитка

Потолки                      	Наклонные поверхности облицованы гипсокартонными листами в два слоя, гипсовая шпатлевка, обои,  покраска

Полы	Стяжка цементно-песчаная, керамическая плитка

Сантехническое оборудование	Устанавливается (ванна+смеситель, раковина+смеситель, унитаз)

КУХНЯ

Стены 	наружные и несущие	Ячеистый газобетон автоклавного твердения, гипсовая штукатурка,

шпатлевка, обои под покраску

Перегородки			Гипсокартонные листы, гипсовая штукатурка, шпатлевка, обои под

покраску

Потолки                      	Наклонные поверхности облицованы гипсокартонными листами в два слоя, гипсовая шпатлевка, обои,  покраска

Полы				Стяжка цементно-песчаная, линолеум

ПРОЧЕЕ

Водопровод	Установка счетчика в подъезде, ввод в помещения кухни и ванной с установкой запорной арматуры, внутренняя разводка, подключение смесителей

Канализация	Ввод в помещения кухни и ванной, внутренняя разводка, подключение санфаянса кухни и ванной

Электрика	Установка автоматических выключателей и электросчетчиков в подъездном щитке, внутриквартирная разводка, установка распределительных коробок, с

установкой розеток и выключателей  (без установки электроплиты)

Отопление			Горизонтальная разводка, установка  радиаторов

Двери входные			Металлические

Двери межкомнатные		Устанавливаются, ламинированные

Окна 	Профиль ПВХ со стеклопакетом, наружная отделка металлической фасонкой, внутренняя отделка пвх элементами

Газовый котел			Устанавливается

Декоративная                                Лаги из доски 190*50, заполнение минеральная вата, облицовка снизу

неэксплуатируемая полка          гипсокартонными листами, гипсовая шпатлевка, обои, покраска. Сверху на высоте 2,5 м от уровня пола      фанера, линолеум.

ЗАСТРОЙЩИК:                                                                              УЧАСТНИК(И) ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Представитель по доверенности

___________________/____________________/

______________________А.В. Кузнецов

___________________/____________________/